## Hoja1
INSTRUMENTOS DE MEDICION GASO, S.A. DE C.V.
[6 empty] | UNIDAD DE VERIFICACION UVIM-048 | [12 empty] | (registropruebas)
<<DATE>>
Dispensario: |  | <<DISP>> |  | Estacion: | <<ESTACION>> | [8 empty] | Dictamen No. Folio: |  | <<FOLIO>> |  | Numeral Identificacion del elemento primario inciso 7.1.1.2
Marca: | <<MARCA>> |  |  | Modelo: | <<MODELO>> |  |  |  | No. Serie: | <<NOSERIE>> |  | Alcance de Medicion: |  | Max L/min: | <<MEDMAX>> | Min L/min: | <<MEDMIN>>
[13 empty] | (alcance de medicion declarado por el fabricante l/min) |  |  |  |  | Marca:
Modelo:
VERIFICACION VISUAL |  |  | Leyendas o avisos al comsumidor |  |  |  |  | Placa o etiqueta de identificacion |  |  |  | Caratula Indicadora |  |  | Signo de pesos en caratula |  |  | No. Serie:
Dispositivos contador y/o computador: |  |  |  |  | Mecanismo de Ajuste: |  |  |  | Dispositivos de Despacho |  |  | Golpes de Presion |  |  | Tiempo de Corte (80 s) max. |  |  | Alcance:
Nota: Indicar con |  |  | C=Cumple |  | NC= No cumple | [12 empty] | Aprobación de modelo y prototipo
CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)
VERIFICACION METROLOGICA
PRODUCTO: |  | <<PRODUCTO1>> |  | LADO: | <<LADO1>> |  |  | PRECINTO UI: |  | <<PRECINTO1>> |  |  |  |  | Resultados: | qv | E | R | Resultado final: |  | Jarra: |  | V20: | Kc:
Holograma PROFECO: |  |  | <<PROFECO1>> |  | Etiquetas UVA: |  | <<UVA1>> | [7 empty] | Cumple con:
Gasto | t1 (min) | t2 (min) | t3 (min) | T1 (·C) | T2 (·C) | T3 (·C) | LC1 (ml) | LC2 (ml) | LC3 (ml) | l1 (ml) | l2 (ml) | l3 (ml) | Dif. Tot 1 (ml) | Dif. Tot 2 (ml) | Dif . Tot 3 (ml) | l Prom(ml) | Vcmv Prom(ml) | E Prom(ml) | R (ml) | qv Prom(L/min) |  | Vcmv (ml) |  | qv (ml)
Min
Med
Max
Observaciones:
Donde: t1, t2 y t3 es el tiempo de llenado de la cuarta parte de la medida volumetrica para cada (min), T1, T2 y T3 es la Temperatura de trabajo de la medida volumetrica para cada prueba (*C), LC1, LC2 y LC3 es la lectura del cuello
de la medida volumetrica para cada prueba (mL), l1, l2 y l3 es el volumen registrado en la caratula indicadora del instrumento de medicion seleccionado para cada prueba (mL), Dif. Tot1, Dif. Tot2 y Dif. Tot3 es la diferencia entre las lecturas
inicial y final del totalizador acumulado respecto del totalizador instantaneo para cada prueba (mL), l es el volumen promedio registrado en la caratula indicadora del instrumento de medicion seleccionado para la prueba a gasto maximo, medio y
minimo (mL), Vcmv es el volumen de la medida volumetrica corregido a la temperatura de trabajo (mL), E es el error de indicacion promedio para la pruebas a gasto maximo, medio y minimo (mL), R es el error de repetibilidad obtenido para las
pruebas para gasto maximo, medio y minimo (mL), qv es el gasto de la prueba obtenido para gasto maximo, medio y minimo (L/min).
*Lo referente al etiquetado sobre el alcance de medicion solo aplica a dispensarios con aprobacion de modelo y prototipo expedida confome a la NOM-SCFI-005-2011 | [20 empty] | No Aplica | Aplica
* Solo aplica a dispensarios con aprobacion de modelo y protitipo expedida conforme a al NOM-SCFI-005-2017 | [11 empty] | Dispesarios comercializados cuya aprobación de modelo y prototipo bajo la NOM-005-SCFI-2005 estan exentos de este requisito.
[6 empty] | Errores máximos tolerados y Error de repetibilidad de acuerdo a lo establecido en la NOM-005-SCFI-2017. | [5 empty] | Dispensarios comercializados cuya aprobación de modelo y prototipo bajo la NOM-005-SCFI-2011 cumplen con el etiquetado | [8 empty] | Cumple | NO CUMPLE
[6 empty] | -Para aprobación de modelo y prototipo y verificación inicial no debe ser mayor que la suma de (10ml + 2ml por litro). | [5 empty] | y el gasto cual se realiza la prueba este dentro de la declaración del alcance del elemento primario de medición.
[6 empty] | -Para verificación periódica o extraordinaria no debe ser mayor que la suma de (20ml + 4ml por litro). | [5 empty] | Dispensarios comercializados cuya aprobación de modelo o prototipo bajo la NOM-005-SCFI-2017 cumplen con el etiquetado
[6 empty] | Nota: Esta prueba se aplica con volúmenes medidos mayores o iguales a 5 veces el volumen mínimo medible (2 litros). | [5 empty] | y el alcance del elemento primario de medición y el gasto minimo declarado por el fabricante no ser mayor a la decima parte del gasto máximo. | [8 empty] | Cumple | NO CUMPLE
[6 empty] | Nota: Para error de repetibilidad que no sea mayor a 20 ml + 2 ml por litro en cualquier gasto (max, med, min). | [5 empty] | CLIENTE: |  |  | TECNICO VERIFICADOR |  |  | PERSONAL DE APOYO